**Bài tập Hóa phân tích nâng cao (Tham khảo)**

 Thực hiện phương pháp thêm chuẩn định lượng chì bằng phương pháp cực phổ: Thêm 5,00mL dung dịch Pb2+ chuẩn 8.10-3M vào 25,00mL dung dịch mẫu, thêm chất nền và nước đến 50,00mL rồi tiến hành ghi các sóng cực phổ. Tính nồng độ chì (M) trong 2 dung dịch sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dung dịch phân tích (dung dịch thử)** | **Dòng khuếch tán tức dòng Faraday (μA)** |
| Dung dịch phân tích  | Dung dịch phân tích + chuẩn |
| X1X2 | 78,341,0 | 88,751,4 |